## Slide 1: Interações em detectores Conversão fotônica

## Slide 2
Detector
1- Excitação ou ionização de átomos ou moléculas do meio, seguida de relaxação/recombinação e emissão de fótons, com comprimento de onda na região visível ou próxima UV/IR (cintilação).
2- Radiação Cherenkov (faixa UV) e radiação emitida na transição de dois meios dielétricos (radiação de transição, faixa de raio-X).
Luz emitida é detectada por um fotosensor.
Fotosensor
: Número de fótons gerados no cintilador por de energia depositada
: Número de fotoelétrons gerados no fotosensor por de energia depositada no cintilador
: Eficiência de coleta de luz
: Eficiência quântica do fososensor; número de fotoelétrons gerados em média por fóton incidente
(ou ): Ganho do fososensor; carga coletada por fotoelétron
Detectores de fótons
Número de fótons emitidos proporcional à energia depositada, e carga elétrica gerada pelo fotossensor proporcional ao número de fótons incidentes (idealmente).

## Slide 3: Cintiladores orgânicos
- Compostos orgânicos com estrutura molecular tipo benzeno.
- Como cristal, soluções líquidas, com solvente orgânico, e plásticos, com base de polímero.
- Agentes fluorescentes adicionados como dopantes absorvendo e reemitindo luz com comprimento de onda maior e diminuindo absorção.
- Cintiladores orgânicos são rápidos (poucos ns de tempo de decaimento) e apresentação saturação para alta densidade de ionização (fórmula de Birks).

## Slide 4: Cintiladores inorgânicos
<
- Estruturas cristalinas (e.g. NaI, CsI, BaF2, Bi4Ge3O12)
- Gap de energia entre bandas de valência e condução relativamente alto, poucos elétrons na banda de condução, para que seja transparente à luz emitida.
- Emissão de luz via recombinação direta ou via estado “exciton”.
- Para aumentar eficiência de cintilação, impurezas dopantes são adicionadas à rede cristalina (e.g. Tl) que criam centros de ativação facilitando a emissão de luz.

## Slide 5: Cintiladores inorgânicos

## Slide 7: Fotosensores – PMT (Fotomultiplicadora)

## Slide 8: Fotosensores – MCP-PMT

## Slide 9: Fotosensores – Semicondutores
Possível operar APD em modo breakdown
p-i-n
Avalanche photodiode (APD)

## Slide 11: Multi-Pixel Photon Counter – SiPM
Operação em sobretensão à tensão de breakdown da APD

## Slide 12: Multi-Pixel Photon Counter – SiPM

## Slide 13: Detectores

## Slide 14
1972
1985
1989
1986
1990
1999
2008
m3
Crystal Ball
672 NaI(Tl)
Cleo II
7800 CsI(Tl)
L3
12000 BGO
Crystal Barrel
1380 CsI(Tl)
TAPS
600 BaF2
KTeV
3100 CsI
Babar
6580 CsI(Tl)
Belle
8816 CsI(Tl)
Alice
17920 PWO
CMS
75000 PWO
5
10

## Slide 17
Submodule
2x5 crystals
Supermodule
1700 crytsals
Total 36 Supermodules
Module
400 crystals