## Slide 1: Detectores semicondutores

## Slide 2
Radiação ou Partículas
Detector
Partículas interagem com o material do detector produzindo um sinal elétrico (ou luz que é convertida em um sinal elétrico)
Processamento do sinal (analógico)
Digitalização e aquisição
01101001110101010...
TRIGGER

## Slide 3
Processamento do sinal (analógico)
Digitalização e aquisição
01101001110101010...
TRIGGER
Radiação ou Partículas
Detector
Partículas interagem com o material do detector produzindo um sinal elétrico (ou luz que é convertida em um sinal elétrico)

## Slide 4
Processamento do sinal (analógico)
Digitalização e aquisição
01101001110101010...
TRIGGER
Muito alta densidade de partículas perto do ponto de colisão
40 milhões de colisões por segundo

## Slide 5: Semicondutores

## Slide 7: Semicondutores
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56983339
Si:

## Slide 8: Semicondutores (intrínsecos)
N(E)
F(E)
n,p
Portadores de carga negativa (elétrons) e positiva (buracos) com alta mobilidade na rede cristalina.

## Slide 9: Semicondutores (extrínsecos)
tipo-n, excesso de portadores de carga negativa (elétrons)
tipo-p, excesso de portadores de carga positiva (buracos)

## Slide 10: Semicondutores (extrínsecos)
Mobilidade
Resistividade
()

## Slide 11
Detector
Queremos dispositivos que apresentem sinal com alta amplitude (e idealmente rápidos) ao serem atravessados por partículas incidentes, e baixo sinal na ausência de radiação incidente (ruído/fundo).
Energia entre bandas de semicondutores na faixa de poucos eV.
 Junção p-n reversamente polarizada.

## Slide 12: Junção p-n
Junção p-n cria região de depleção que suprime movimento de cargas.

## Slide 13: Junção p-n polarizada
p
n
Polarização reversa aumenta região de depleção

## Slide 14: p-i-n
p+
n+
i(n,p)
alta concentração p
alta concentração n
intrínseco (i) ou baixa concentração n ou p

## Slide 15: Semicondutores – Fososensores

## Slide 16: Fotodiodos
p+
n+
i(n,p)

## Slide 17: APDs e SiPMs
Possível operar APD em modo breakdown
Avalanche Photodiode (APD)

## Slide 18: Multi-Pixel Photon Counter – SiPM
Operação em sobretensão à tensão de breakdown da APD

## Slide 19: Multi-Pixel Photon Counter – SiPM

## Slide 20: Detectores de traços (tracker)

## Slide 22: Geração de cargas – dE/dx
p+
n+
i(n,p)
PDG
h
h
h
h
h

## Slide 23: Silicon tracker (CMS)

## Slide 24: Silicon tracker (CMS)

## Slide 26: Layout of CMS Tracker
Si pixels surrounded by silicon strip detectors
Pixels: ~ 1 m2 of silicon sensors, 65 M pixels, 100x150 m2 , r = 4, 7, 11 cm
Si strips : 223 m2 of silicon sensors, 10 M strips, 10 pts, r = 20 – 120 cm
TOB
TID
TIB
TEC
Pix
120 cm
300 cm
CMS

## Slide 27: Si Modules and Electronics Chain
Si Sensors
75k chips using
0.25m technology
Notes: Each microstrip is read out by a charge sensitive amplifier with tau~50ns. The o/p voltage is sampled at the beam crossing rate of 40 MHz. Samples are stored in analog pipeline up to Level-1 latency (3.2 us). Following a trigger form a weighted sum of 3 samples in analog circuit. This confines signal to single bx and gives pulse height. Buffered pulse height data multiplexed out on optical fibres. Output of laser modulated by the pulse height for each strip.

## Slide 28: Si Tracker

## Slide 29: Si Tracker

## Slide 30: Si Tracker
TIB
TEC

## Slide 31: Tracker Readied for Installation

## Slide 33: Detectores em “4 dimensões”
Em colisores de alta luminosidade, múltiplas colisões cada vez que pacotes das partículas do feixe se cruzam nos pontos de colisão (pileup – empilhamento).
 Medição do tempo de voo das partículas permite associá-las à colisão de interesse.
 Muito alta resolução temporal necessária –

## Slide 34: Sensores com amplificação
p++
n++
p
p+
Low Gain Avalanche Diode (LGAD)
- Implantação de camada fina p+ abaixo do eletrodo n++ cria alto campo elétrico que provoca multiplicação de cargas.
- Relativo baixo ganho (low gain) relativo a APDs. Sensor não opera em modo breakdown.
- Pulso de maior amplitude e mais rápido tempo de subida. Aplicações com alta resolução temporal.
- Atualmente, desenvolvimento de sensores LGAD (alta resolução temporal) com pixeis de pequena dimensão (alta resolução espacial)  Detectores em “4 dimensões”.

## Slide 36: Testes com detector de silício (Lab.)
Ponto de operação (curva I-V)
Aquisição de sinal com fonte radioativa (Sr-90)
Sinal com LASER IR
Resolução temporal